## User-Defined_Biologics_v2.0 202
HIAC PharmSpec v3.0 Summary Report
Probe | : | ExampleTimepoint | Sensor Model | : | HRLD150@10ml
Ro-Nr | : | - | Sensor Serial Number | : | 1808303021
Batch-Nr | : | - | Operator Name | : | MFC7094 | Basel {~Basel}
Bemerkungen 1 | : | - | Sample Date | : | 08.12.2022 07:51:50
Bemerkungen 2 | : | - | View Volume | : | 100
Sample Volume (mL) | : | 0.2 | No Of Runs | : | 2
Dilution Factor | : | 1 | Run1 | Discarded
Run No. | Particle Size(µm) | Cumulative Count | Cumulative Counts/mL
Run1
| 2 | 48 | 10
| 5 | 1 | 20
| 10 | 0 | 30
| 25 | 0 | 40
| 50 | 0 | 50
Average
| 2 | 24 | 110
| 5 | 9 | 120
| 10 | 4 | 130
| 25 | 0 | 140
| 50 | 0 | 150
Approver_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | : | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 25.12.1800 00:00:00
Pass Criteria
2.000 µm Counts <= 100000 per 1 mL
5.000 µm Counts <= 100000 per 1 mL
10.000 µm Counts <= 100000 per 1 mL
25.000 µm Counts <= 100000 per 1 mL
50.000 µm Counts <= 100000 per 1 mL
HIAC PharmSpec v3.0 Summary PASSED