## QubitData_04-11-2023_01-31-26
Run ID | Assay Name | Test Name | Test Date | Qubit® tube conc. | Units | Original sample conc. | Units | Sample Volume (µL) | Dilution Factor | Std 1 RFU | Std 2 RFU | Std 3 RFU | Excitation | Emission | Green RFU | Far Red RFU
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-010659 | 2023-04-11 01:07 | 106 | ng/mL | 21.2 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 5615.1
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-010649 | 2023-04-11 01:07 | 49.3 | ng/mL | 9.86 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 2620.19
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-010638 | 2023-04-11 01:07 | 100 | ng/mL | 20 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 5301.86
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-010630 | 2023-04-11 01:06 | 72.7 | ng/mL | 14.5 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 3848.81
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-004644 | 2023-04-11 00:47 | 97.4 | ng/mL | 19.5 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 5146.53
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-004155 | 2023-04-11 00:42 | Out of range | ng/mL | Out of range | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 44282.53
2023-11-04 | 1x dsDNA High Sensitivity | Sample_#231104-004150 | 2023-04-11 00:42 | 344 | ng/mL | 68.8 | ng/µL | 1 | 200 | 56.12 | 26516.64 |  | Blue | Green | 18227.08